[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



 

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

水利水电工程

表7.2            土质防渗体填筑单元工程质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	  年    月    日

	项次
	工    序    名    称
	工  序  质  量  等  级

	1
	△结合面处理
	

	2
	卸料及铺填
	

	3
	△压实
	

	4
	接缝处理
	

	评     定     意     见
	单元工程质量等级

	全部工序质量符合合格标准，主要工序中


	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-1     土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年   月   日

	项次
	保证项目
	质量标准
	检验记录

	1
	防渗体填筑前
	基础处理已验收合格
	

	2
	防渗铺盖、均质坝地基
	按规定、设计要求处理
	

	3
	上下层铺土间结合层面
	禁止撒入砂砾、杂物以及车辆在层面上重复碾压 
	

	项次
	基本项目
	质  量  标  准
	检 验 记 录
	质量等级

	
	
	合  格
	优  良
	
	合格
	优良

	1
	与土质防渗体接合的岩面以及混凝土面处理
	岩石、混凝土表面的浮渣、污物、泥土、乳皮、粉尘、油毡等清除干净；渗水排干。接触岩面，混凝土面上保持湿润，涂刷泥浆或粘土水泥砂浆，回填及时，无风干现象
	岩石、混凝土表面清理干净，回填面湿润，无局部积水。浆液均匀稠度一致，涂刷均匀，无空白，回填及时，无风干现象
	
	
	　

	2
	上下层铺土间结合层面处理
	表面松土、砂砾及其它杂物清除干净，保持湿润，根据需要刨毛、且深度、密度符合要求
	表面松土、砂砾及其它杂物彻底清除，湿润均匀，无积水，无空白，刨毛深度、密度符合设计，无团块，无空白
	
	　
	

	评     定     意     见
	工序质量等级

	保证项目质量符合质量标准，基本项目质量全部合格，其中上下层铺土之间的结合层面处理
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-2       土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质量标准
	检验记录

	1
	上坝土料
	粘粒含量、含水量、土块直径、砾质粘土的粗粒含量、粗粒最大粒径，符合设计和《施工规范》；严禁冻土上坝。
	

	2
	卸料
	按设计和规范要求卸料，及时平料，均衡上升，施工面平整、层次清楚；上下层分段位置错开；铺料表面保持湿润
	

	3
	均质坝铺土
	上下游坝坡留足余量，防渗铺盖在坝体内部分与心墙或斜墙同时铺筑，防渗体在坝内无纵缝
	

	项次
	基本项目
	质量标准
	检验记录
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	合格
	优良

	1
	土料铺料
	摊铺后的土料厚度均匀，表面基本平整，无土块（或粗粒）集中
	摊铺后的土料厚度均匀，表面平整，无粗粒集中，边线整齐
	
	
	　

	项次
	允许偏差项目
	允许偏差（cm）
	实    测     值                                                       
	合格数（点）
	合格率（%）

	
	
	
	
	
	

	1
	铺土厚度（平整后，压实前）
	-5，0
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	铺填边线
	人工施工：-5~+10                                                           机械施工：-5~+30
	
	
	

	评         定         意         见
	工序质量等级

	保证项目符合质量标准；基本项目质量      允许偏差项目合格率为      %、      %
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-3         土石坝土质防渗体压实工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录

	1
	土质防渗体开工前进行碾压试验
	土料的含水量高于或低于施工含水量的上、下限值时，进行含水量调整的工艺试验，施工碾压必须严格控制压实参数和操作规程
	

	2
	基槽填土
	从低洼处开始，保持填土面始终高出地下水水面；靠近岸坡、结构物边角处的填土用小型或轻型机具压实，当填土具有足够的长、宽、厚度时，可使用大型压实机具
	

	项次
	基本项目
	质  量  标  准
	检验记录
	质量等级

	
	
	合 格
	优 良
	
	合格
	优良

	1
	防渗体碾压后的干密度
	合格率≥90%，不合格样不得集中,最小值不低于设计干密度的0.98倍
	合格率≥95%，不合格样不得集中,最小值不低于设计干密度的0.98倍
	
	
	　

	2
	土料碾压
	无漏压，表面平整，个别弹簧起皮、脱空和剪力破坏部分已妥善处理
	无漏压，表面平整，无弹簧起皮、脱空和剪力破坏现象
	
	
	

	评       定       意        见
	工序质量等级

	保证项目符合质量标准，基本项目质量      ,其中项次1符合    标准    
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-4        土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录

	1
	接缝处理
	斜墙和窄心墙内不得留有纵向接缝，所有接缝接合坡面不陡于1：3，高差不超过15m，与岸坡接合坡度应符合设计要求。均质土坝纵向接缝应采用不同高度的斜坡和平台相间形式，坡度与平台宽度满足稳定要求，平台间高差不大于15m
	

	2
	防渗体内纵横接缝的坡面处理
	严格进行削坡、湿润、刨毛，保证接合质量
	

	项次
	基本项目
	质量标准
	检   验   记   录
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	合格
	优良

	3
	坡面接合 
	填土含水量在允许范围内，铺土均匀，表面平整，无团块集中，无风干，碾压层平整密实，无明显拉裂和起皮现象，压实合格率≥90%
	填土含水量在允许范围内的上限，铺土均匀，表面平整，无团块，无风干，碾压层平整密实，无拉裂和起皮现象，压实合格率≥95%
	
	　
	

	评     定     意     见
	工序质量等级

	保证项目符合质量评定标准，基本项目符合      质量标准
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程

表7.2            土质防渗体填筑单元工程质量评定表

	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年   月   日

	项次
	工    序    名    称
	工  序  质  量  等  级

	1
	△结合面处理
	

	2
	卸料及铺填
	

	3
	△压实
	

	4
	接缝处理
	

	评     定     意     见
	单元工程质量等级

	全部工序质量符合合格标准，主要工序中


	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-1     土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表

	单位工程名称
	xx标段
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	xx工程有限公司

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年   月   日

	项次
	保证项目
	质量标准
	检验记录

	1
	防渗体填筑前
	基础处理已验收合格
	

	2
	防渗铺盖、均质坝地基
	按规定、设计要求处理
	

	3
	上下层铺土间结合层面
	禁止撒入砂砾、杂物以及车辆在层面上重复碾压 
	

	项次
	基本项目
	质  量  标  准
	检 验 记 录
	质量等级

	
	
	合  格
	优  良
	
	合格
	优良

	1
	与土质防渗体接合的岩面以及混凝土面处理
	岩石、混凝土表面的浮渣、污物、泥土、乳皮、粉尘、油毡等清除干净；渗水排干。接触岩面，混凝土面上保持湿润，涂刷泥浆或粘土水泥砂浆，回填及时，无风干现象
	岩石、混凝土表面清理干净，回填面湿润，无局部积水。浆液均匀稠度一致，涂刷均匀，无空白，回填及时，无风干现象
	
	
	

	2
	上下层铺土间结合层面处理
	表面松土、砂砾及其它杂物清除干净，保持湿润，根据需要刨毛、且深度、密度符合要求
	表面松土、砂砾及其它杂物彻底清除，湿润均匀，无积水，无空白，刨毛深度、密度符合设计，无团块，无空白
	
	
	

	评     定     意     见
	工序质量等级

	保证项目质量符合质量标准，基本项目质量全部合格，其中上下层铺土之间的结合层面处理
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-2       土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表
	单位工程名称
	xx标段
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	xx工程有限公司

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质量标准
	检验记录

	1
	上坝土料
	粘粒含量、含水量、土块直径、砾质粘土的粗粒含量、粗粒最大粒径，符合设计和《施工规范》；严禁冻土上坝。
	

	2
	卸料
	按设计和规范要求卸料，及时平料，均衡上升，施工面平整、层次清楚；上下层分段位置错开；铺料表面保持湿润
	

	3
	均质坝铺土
	上下游坝坡留足余量，防渗铺盖在坝体内部分与心墙或斜墙同时铺筑，防渗体在坝内无纵缝
	

	项次
	基本项目
	质量标准
	检验记录
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	合格
	优良

	1
	土料铺料
	摊铺后的土料厚度均匀，表面基本平整，无土块（或粗粒）集中
	摊铺后的土料厚度均匀，表面平整，无粗粒集中，边线整齐
	
	
	　

	项次
	允许偏差项目
	允许偏差（cm）
	实    测     值                                                       
	合格数（点）
	合格率（%）

	
	
	
	
	
	

	1
	铺土厚度（平整后，压实前）
	-5，0
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	铺填边线
	√人工施工：-5~+10                                                           机械施工：-5~+30
	
	
	

	评         定         意         见
	工序质量等级

	保证项目符合质量标准；基本项目质量合格；允许偏差项目合格率为      %、      %
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-3         土石坝土质防渗体压实工序质量评定表
	单位工程名称
	xx标段
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	xx工程有限公司

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录

	1
	土质防渗体开工前进行碾压试验
	土料的含水量高于或低于施工含水量的上、下限值时，进行含水量调整的工艺试验，施工碾压必须严格控制压实参数和操作规程
	

	2
	基槽填土
	从低洼处开始，保持填土面始终高出地下水水面；靠近岸坡、结构物边角处的填土用小型或轻型机具压实，当填土具有足够的长、宽、厚度时，可使用大型压实机具
	

	项次
	基本项目
	质  量  标  准
	检验记录
	质量等级

	
	
	合 格
	优 良
	
	合格
	优良

	1
	防渗体碾压后的干密度
	合格率≥90%，不合格样不得集中,最小值不低于设计干密度的0.98倍
	合格率≥95%，不合格样不得集中,最小值不低于设计干密度的0.98倍
	
	
	　

	2
	土料碾压
	无漏压，表面平整，个别弹簧起皮、脱空和剪力破坏部分已妥善处理
	无漏压，表面平整，无弹簧起皮、脱空和剪力破坏现象
	
	
	

	评       定       意        见
	工序质量等级

	保证项目符合质量标准，基本项目质量合格，其中项次防渗体碾压项次符合         标准
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日


水利水电工程
表7.2-4        土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表
	单位工程名称
	xx标段
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	xx工程有限公司

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	  年    月    日

	项次
	保证项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录

	1
	接缝处理
	斜墙和窄心墙内不得留有纵向接缝，所有接缝接合坡面不陡于1：3，高差不超过15m，与岸坡接合坡度应符合设计要求。均质土坝纵向接缝应采用不同高度的斜坡和平台相间形式，坡度与平台宽度满足稳定要求，平台间高差不大于15m
	

	2
	防渗体内纵横接缝的坡面处理
	严格进行削坡、湿润、刨毛，保证接合质量
	

	项次
	基本项目
	质量标准
	检   验   记   录
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	合格
	优良

	3
	坡面接合 
	填土含水量在允许范围内，铺土均匀，表面平整，无团块集中，无风干，碾压层平整密实，无明显拉裂和起皮现象，压实合格率≥90%
	填土含水量在允许范围内的上限，铺土均匀，表面平整，无团块，无风干，碾压层平整密实，无拉裂和起皮现象，压实合格率≥95%
	
	　
	

	评           定           意               见
	工序质量等级

	保证项目符合质量评定标准，基本项目符合      质量标准
	

	施工单位
	  年   月   日
	建设                                                     （监理）                                 单位
	  年   月   日






































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

