水利水电工程工程施工质量评定表

目  录

一、单位工程外观质量评定表
表01    水工建筑物外观质量评定表
续表01

表02    房屋建筑安装工程观感质量评定表
续表02
二、水工建筑工程单元工程质量评定表
表1.1　　  岩石边坡开挖单元工程质量评定表
表1.2　　  岩石地基开挖单元工程质量评定表
表1.3      岩石洞室开挖单元工程质量评定表
表1.4　　  软基和岸坡开挖单元工程质量评定表　　
表1.5　　  混凝土单元工程质量评定表
表1.5-1　  基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表
表1.5-2　  混凝土模板工序质量评定表
表1.5-3  　混凝土钢筋工序质量评定表
续表1.5-3

表1.5-4    混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表　　　
表1.5-5    混凝土浇筑工序质量评定表
表1.6      混凝土预制件安装单元工程质量评定表
表1.7  　  混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表
表1.8      岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表
表1.9    　岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表

表1.10     水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表
表1.11　　 高压喷射灌浆单元工程质量评定表
表1.12　 　基础排水单元工程质量评定表
表1.13　　 锚喷支护单元工程质量评定表　　　　　　
表1.13-1　 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表
表1.13-2　 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表
表1.14　　 混凝土防渗墙单元工程质量评定表
表1.15　　 振冲地基加固单元工程质量评定表
表1.16　　 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表
表1.17　 　河道疏浚单元工程质量评定表
表1.18　　 砂料质量评定表
表1.19　 　粗骨料质量评定表
表1.20　 　混凝土拌和质量评定表
表1.20-1　 混凝土拌和物质量评定表
表1.20-2　 混凝土试块质量评定表
表1.21　　 混凝土预制构件制作质量评定表
续表1.21
三、金属结构及启闭机安装工程单元工程质量评定表
表2.1　　  压力钢管制作单元工程质量评定表
续表2.1

表2.2　　  压力钢管伸缩节制造单元工程质量评定表
续表2.2

表2.3　　  压力钢管岔管制造单元工程质量评定表
表2.4　　  压力钢管埋管安装单元工程质量评定表
表2.4-1    压力钢管埋管管口中心、里程、园度、纵缝、环缝对口错位质量评定表
表2.4-2　　焊缝外观质量评定表
表2.4-3    一、二类焊缝内部焊接、表面清除及局部凹坑焊补质量评定表
表2.4-4　  压力钢管埋管内壁防腐蚀表面处理、涂料涂装、灌浆孔堵焊质量评定表
表2.5　　  压力钢管明管安装单元工程质量评定表
表2.5-1　　压力钢管明管安装工程管口中心、里程、支座中心等质量评定表
表2.5-2    压力钢管明管防腐蚀表面处理、涂料涂装质量评定表
表2.6　　  平面闸门埋件安装单元工程质量评定表
表2.6-1　　平面闸门底槛、门楣安装质量评定表
表2.6-2　　平面闸门主轨、侧轨安装质量评定表
表2.6-3　　平面闸门侧止水座板、反轨安装质量评定表
表2.6-4　　平面闸门胸墙、护角安装质量评定表
表2.6-5　  平面闸门工作范围内各埋件距离及金属喷镀质量评定表
表2.7　　  平面闸门门体安装单元工程质量评定表
表2.7-1    平面闸门门体止水橡皮、反向滑块安装质量评定表
表2.8　　  弧形闸门埋件安装单元工程质量评定表
表2.8-1　　弧形闸门底槛、门楣安装质量评定表
表2.8-2  　弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装质量评定表
表2.8-3　　弧形闸门工作范围内各埋件距离质量评定表
表2.8-4    弧形闸门铰座钢梁、铰座基础螺栓中心及锥形铰座基础环安装质量评定表
表2.9　　  弧形闸门门体安装单元工程质量评定表
表2.9-1　　弧形闸门门体铰座安装质量评定表
表2.9-2　　弧形闸门门体铰轴、支臂安装质量评定表
表2.9-3    弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装质量评定表
表2.10　　 人字闸门埋件安装单元工程质量评定表
表2.10-1　 人字闸门埋件底枢装置安装质量评定表
表2.10-2   人字闸门埋件顶枢装置及枕座安装质量评定表
表2.11　　 人字闸门门体安装单元工程质量评定表
表2.11-1   人字闸门门体顶、底枢轴线安装质量评定表
表2.11-2   人字闸门门体止水橡皮安装质量评定表
表2.12　　 活动式栏污栅安装单元工程质量评定表
表2.12-1　 活动式拦污栅埋件安装质量评定表
表2.12-2   活动式栏污栅孔口部位各埋件间距离质量评定表
表2.12-3　 活动式拦污栅栅体安装质量评定表
表2.13     启闭机械轨道安装单元工程质量评定表
表2.14      桥式启闭机（或起重机）安装单元工程质量评定表
表2.14-1　　制动器安装质量评定表
表2.14-4　　桥架和大车行走机构安装质量评定表
续表2.14-4

表2.14-5　　小车行走机构安装质量评定表
表2.14-6    桥（门）式启闭机（起重机）试运转质量评定表
表2.15　　  门式启闭机安装单元工程质量评定表
表2.15-1　　门式启闭机门腿安装质量评定表　
表2.16　　  固定卷扬式启闭机安装单元工程质量评定表
表2.16-1    固定卷扬式启闭机中心、高程和水平安装质量评定表
表2.16-2    固定卷扬式启闭机试运转质量评定表
表2.17      螺杆式启闭机安装单元工程质量评定表
表2.17-1    螺杆式启闭机中心、高程、水平和螺杆铅垂度质量评定表
表2.17-2    螺杆式启闭机试运转质量评定表
表2.18      油压启闭机安装单元工程质量评定表
表2.18-1    油压启闭机机架安装及活塞杆铅垂度质量评定表
表2.18-2    油压启闭机机架钢梁与推力支座安装质量评定表
表2.18-3    油压启闭机油桶、贮油箱、管道安装质量评定表
表2.18-4    油压启闭机启闭试验及水压试验评定表

四、水轮发电机组安装工程单元工程质量评定表

表3.1     立式反击式水轮机吸出管里衬安装单元工程质量评定表
表3.2     立式反击式水轮机基础环座环安装工程质量评定表
表3.3     立式反击式水轮机蜗壳安装单元工程质量评定表
表3.4     立式反击式水轮机机坑里衬及接力器基础安装单元工程质量评定表
表3.5     立式反击式水轮机转轮单元工程质量评定表
表3.6     立式反击式水轮机导水机构安装单元工程质量评定表
表3.7     立式反击式水轮机接力器安装单元工程质量评定表
表3.8     立式反击式水轮机转动部件安装单元工程质量评定表
表3.9     立式反击式水轮机水导轴承及主轴密封安装单元工程质量评定表
表3.11　  灯泡贯流式水轮机尾水管安装单元工程质量评定表
表3.12　　灯泡贯流式水轮机座环安装单元工程质量评定表
表3.13　　灯泡贯流式水轮机导水机构安装单元工程质量评定表
表3.14　　灯泡贯流式水轮机轴承安装单元工程质量评定表
表3.15    灯泡贯流式水轮机主轴及转轮安装单元工程质量评定表
表3.16　　冲击式水轮机机壳安装单元工程质量评定表
表3.17    冲击式水轮机喷咀及接力器安装单元工程质量评定表
表3.18　　冲击式水轮机转轮安装单元工程质量评定表
表3.19　　冲击式水轮机控制机构安装单元工程质量评定表
表3.20　　油压装置安装单元工程质量评定表
表3.21　　调速器柜安装及调试单元工程质量评定表
表3.22　　调速系统整体调试及模拟试验单元工程质量评定表
表3.23    立式水轮发电机上、下机架组装及安装单元工程质量评定表
表3.24  　立式水轮发电机定子组装及安装单元工程质量评定表
表3.25　　立式水轮发电机转子组装单元工程质量评定表
表3.26　　 立式水轮发电机制动器安装单元工程质量评定表
表3.27　　 立式水轮发电机转子安装单元工程质量评定表
表3.28     立式水轮发电机推力轴承及导轴承安装单元工程质量评定表
表3.29　　 立式水轮发电机组轴线调整单元工程质量评定表
表3.30     水轮发电机励磁机及永磁机安装单元工程质量评定表
表3.31     水轮机发电机电气部份检查和试验单元工程质量评定表
续表3.31

续表3.31

续表3.31

表3.32     卧式水轮发电机轴瓦及轴承安装单元工程质量评定表
表3.33     卧式水轮发电机转子及定子安装单元工程质量评定表
表3.34     灯泡式水轮发电机主要部件组装单元工程质量评定表
表3.35　　 灯泡式水轮发电机总体安装单元工程质量评定表
表3.36　　 蝴蝶阀安装单元工程质量评定表
表3.37　　 球阀安装单元工程质量评定表
表3.38  　 伸缩节安装单元工程质量评定表
表3.39　　 附件及操作机构安装单元工程质量评定表
表3.40　　 机组管路安装单元工程质量评定表
表3.40-1　 机组管路管件制作质量评定表
表3.40-2　 机组管路管道安装质量评定表
表3.40-3　 管道焊接质量评定表
表3.40-4　 管道试验评定表
表3.41　　 机组充水试验单元工程质量评定表
表3.42　　 机组空载试验单元工程质量评定表
续表3.42

续表3.42

表3.43  　 机组并列及负荷试验单元工程质量评定表
续表3.43　　
五、水力机械辅助设备安装工程单元质量评定表

表4.1　　 空气压缩机安装单元工程质量评定表
表4.2　　 深井水泵安装单元工程质量评定表
表4.3　　 离心水泵安装单元工程质量评定表
表4.4　　 齿轮油泵安装单元工程质量评定表
表4.5　　 螺杆油泵安装工程质量评定表
表4.6  　 水力测量仪表安装单元工程质量评定表
表4.7　　 箱、罐及其他容器安装单元工程质量评定表
表4.8　　 轴流式通风机安装单元工程质量评定表
表4.9　　 离心式通风机安装单元工程质量评定表
表4.10　　水利机械系统管路安装单元工程质量评定表
续表4.10

六、发电电气设备安装工程单元工程质量评定表

表5.1　　 20KV及以下油断路器安装单元工程质量评定表
续表5.1

表5.2　　户内式发配电隔离开关安装单元工程质量评定表
表5.3　  3－20KV负荷开关及高压熔断器安装单元工程质量评定表
续表5.3

表5.4　　20KV及以下互感器安装单元工程质量评定表
表5.5    20KV及以下干式电抗器安装单元工程质量评定表
表5.6　　避雷器安装单元工程质量评定表
表5.7  　固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表
表5.8　　油浸式厂用变压器安装单元工程质量评定表
续表5.8

表5.9　　低压配电盘及低压电器安装单元工程质量评定表
续表5.9

表5.10    35KV及以下电缆线路安装单元工程质量评定表
表5.11　　硬母线装置安装单元工程质量评定表
续表5.11

表5.12　　电气接地装置单元工程质量评定表
表5.13　　保护网安装单元工程质量评定表
表5.14　　控制保护装置安装单元工程质量评定表
续表5.14

表5.15　　铅蓄电池安装单元工程质量评定表
表5.16　　起重机电气设备安装单元工程质量评定表
表5.17　　电气照明装置单元工程质量评定表
续表5.17

七、升压变电电气设备安装工程单元工程质量评定表

表6.1     主变压器安装单元工程质量评定表
表6.5     六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表
表6.6     隔离开关安装单元工程质量评定表
表6.7     油浸式互感器安装单元工程质量评定表
表6.8     户外式避雷器安装单元工程质量评定表
表6.9     软母线装置单元工程质量评定表
表6.10    自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表
表6.11    厂区缋电线路安装单元工程质量评定表
八、碾压式土石坝及砌石坝工程单元工程质量评定表

表7.1      土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表
表7.1-1    坝基及岸坡清理工序质量评定表　
表7.1-2    防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表
表7.1-3    坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表
表7.1-4    坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表
表7.2      土质防渗体填筑单元工程质量评定表
表7.2-1    土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表
表7.2-2    土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表
表7.2-3    土石坝土质防渗体压实工序质量评定表
表7.2-4    土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表
表7.3      土石坝混凝土面板单元工程质量评定表
表7.3-1    土石坝混凝土面板基面清理工序质量评定表
表7.3-2    土石坝混凝土面板滑模制作及安装、滑模轨道安装工序质量评定表
表7.3-3    土石坝混凝土面板止水片(带)制作及安装工序质量评定表
表7.3-4    土石坝混凝土面板浇筑工序质量评定表
表7.4      沥青混凝土心墙单元工程质量评定表
表7.4-1    基础面处理与沥青混凝土结合层面处理工序质量评定表
表7.4-2    沥青混凝土心墙模板工序质量评定表
表7.4-3    沥青混凝土制备工序质量评定表
表7.4-4    心墙沥青混凝土的摊铺与碾压工序质量评定表
表7.5      沥青混凝土面板整平层(含排水层)单元工程质量评定表
表7.6      沥青混凝土面板防渗层单元工程质量评定表
表7.7      沥青混凝土面板封闭层单元工程质量评定表
表7.8      沥青混凝土面板与刚性建筑物连接单元工程质量评定表
表7.9      砂砾坝体填筑单元工程质量评定表
表7.10     堆石坝体填筑单元工程质量评定表
表7.11     反滤工程单元工程质量评定表
表7.12     垫层工程单元工程质量评定表
表7.13     护坡工程单元工程质量评定表
表7.14     排水工程单元工程质量评定表
表7.15     浆砌石体基岩连接工程单元工程质量评定表
表7.16     水泥砂浆砌石体单元工程质量评定
表7.16-1   水泥砂浆砌石体浆砌石体层面处理工序质量评定表
表7.16-2   水泥砂浆砌石体砌筑工序质量评定表
表7.17     混凝土砌石体单元工程质量评定表
表7.18     浆砌石坝混凝土面板单元工程质量评定表
表7.18-1   浆砌石坝混凝土面板与浆砌石接触面处理、施工缝处理、模板工序质量评定表
续表7.18-1

表7.18-2   浆砌石坝面板混凝土浇筑工序质量评定表
表7.19     浆砌石坝混凝土心墙单元工程质量评定
表7.20     浆砌石坝水泥砂浆勾缝单元工程质量评定表
表7.21     浆砌石溢洪道溢流面单元工程质量评定表
表7.21-1   浆砌石溢洪道溢流面砌筑工序质量评定表
表7.22     浆砌石墩(墙)单元工程质量评定表
表7.22-1   浆砌石墩(墙)砌筑工序质量评定表
表7.23     石料质量评定表
表7.24     水泥砂浆质量评定表
表7.25     混凝土预制块质量评定表
表7.26  　 砂料质量评定表
表7.27     粗骨料质量评定表
表7.28     混凝土拌和质量评定表
