
单位工程外观质量评定表
（共2个表式）
水利水电工程外观质量评定办法：单位工程完工后，由建设（监理）单位组织，负责该项工程的质量监督部门主持，有建设（监理）施工及质量检测等单位参加的工程质量评定组进行现场检验评定。

参加工程外观质量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人，大型工程不宜少于7人。

各评定项目的质量标准，应根据所评工程特点及使用要求，在评定前由设计、建设（监理）及施工单位共同研究提出方案，经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水利水电工程
水工建筑物外观质量评定表
  表01

	单位工程名称
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	 年    月   日

	项
次
	项      目
	标
准
分
(分)
	评定得分(分)
	备    注

	
	
	
	一级
得分100%
	二级
90％
	三级
70％
	四级
0
	

	1
	建筑物外部尺寸
	12
	
	
	
	
	

	2
	轮廓线顺直
	10
	
	
	
	
	

	3
	表面平整度
	10
	
	
	
	
	

	4
	立面垂直度
	10
	
	
	
	
	

	5
	大角方正
	5
	
	
	
	
	

	6
	曲面与平面联结平顺
	9
	
	
	
	
	

	7
	扭面与平面联结平顺
	9
	
	
	
	
	

	8
	马道及排水沟
	3(4)
	
	
	
	
	

	9
	梯步
	2(3)
	
	
	
	
	

	10
	栏杆
	2(3)
	
	
	
	
	

	11
	扶梯
	2
	
	
	
	
	

	12
	闸坝灯饰
	2
	
	
	
	
	

	13
	混凝土表面无缺陷
	10
	
	
	
	
	

	14
	表面钢筋割除
	2(4)
	
	
	
	
	

	15
	砌体勾缝
	宽度均匀、平整
	4
	
	
	
	
	

	16
	
	竖、横缝平直
	4
	
	
	
	
	

	17
	浆砌卵石露头均匀、整齐
	8
	
	
	
	
	

	18
	变形缝
	3(4)
	
	
	
	
	

	19
	启闭平台梁、柱、排架
	5
	
	
	
	
	

	20
	建筑物表面清洁、无附
着物
	10
	
	
	
	
	

	21
	升压变电工程围墙(栏
栅)、杆架、塔、柱
	5
	
	
	
	
	

	22
	水工金属结构外表面
	6(7)
	
	
	
	
	

	23
	电站盘柜
	7
	
	
	
	
	

	24
	电缆线路敷设
	4(5)
	
	
	
	
	

	25
	电站油气、水、管路
	3(4)
	
	
	
	
	

	26
	厂区道路及排水沟
	4
	
	
	
	
	

	27
	厂区绿化
	8
	
	
	
	
	

	合      计
	应得          分，实得              分，得分率       ％

	施工单位
	设计单位
	监理单位
	项目法人（建设单位）
	质量监督机构

	   年  月  日
	   年  月  日
	  年  月  日
	   年  月  日
	  年  月  日


说明：

(1)检测数量    全面检查后，抽测25％，且各项不少于10点。
(2)评定等级标准    测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100％时，为一级。
合格率为90－99.9％时，为二级。合格率为70－89.9％时，为三级。合格率＜70％时，
为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算
各项评定得分＝该项标准分×该项得分百分率
(3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错
台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷，该项得分率为100％，缺陷面积超过总面积
5％者，该项得分为0。
(4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。
水利水电工程
房屋建筑安装工程观感质量评定表
表02
	单位工程
名    称
	
	分部工程
名    称
	
	施  工
单  位
	

	结构类型
	
	建筑面积
	m2
	评定日期
	年 月 日

	项
次
	项      目
	标
准
分
(分)
	评  定  得  分  (分)
	备    注

	
	
	
	一级
得分100%
	二级
90％
	三级
80％
	四级
70％
	五级
0
	

	1
	建
筑
工
程
	室外墙面
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	
	室外大角
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	外墙面横竖线角
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	散水、台阶、明沟
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	
	滴水槽(线)
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	
	变形缝、水落管
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	
	屋面坡向
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	
	屋面防水层
	3
	
	
	
	
	
	

	9
	
	屋面细部
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	
	屋面保护层
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	
	室内顶棚
	4(5)
	
	
	
	
	
	

	12
	
	室内墙面
	10
	
	
	
	
	
	

	13
	
	地面与楼面
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	
	楼梯、踏步
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	
	厕浴、阳台泛水
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	
	抽气、垃圾道
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	
	细木、护栏
	2(4)
	
	
	
	
	
	

	18
	
	门安装
	4
	
	
	
	
	
	

	19
	
	窗安装
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	
	玻璃
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	
	油漆
	4(6)
	
	
	
	
	
	

	22
	室
内
给
排
水
	管道坡度、接口、支架、管件
	3
	
	
	
	
	
	

	23
	
	卫生器具、支架、阀门、配件
	3
	
	
	
	
	
	

	24
	
	检查口、扫除口、地漏
	2
	
	
	
	
	
	


续表02
	25
	室
内
采
暖
	管道坡度、支架、接口、弯管
	3
	
	
	
	
	
	

	26
	
	散热器及支架
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	
	伸缩器、膨胀水箱
	2
	
	
	
	
	
	

	28
	室
内
煤
气
	管道坡度、接口、支架
	2
	
	
	
	
	
	

	29
	
	煤气管与其他管距离
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	
	煤气表、阀门
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	室
内
电
气
安
装
	线路敷设
	2
	
	
	
	
	
	

	32
	
	配电箱(盘、板)
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	
	照明器具
	2
	
	
	
	
	
	

	34
	
	开关、插座
	2
	
	
	
	
	
	

	35
	
	防雷、动力
	2
	
	
	
	
	
	

	36
	通
风
	风管、支架
	2
	
	
	
	
	
	

	37
	
	风口、风阀、罩
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	
	风机
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	空
调
	风管、支架
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	
	风口、风阀
	2
	
	
	
	
	
	

	41
	
	空气处理室、机组
	1
	
	
	
	
	
	

	42
	电
梯
	运行、平层、开关门
	3
	
	
	
	
	
	

	43
	
	层门、信号系统
	1
	
	
	
	
	
	

	44
	
	机房
	1
	
	
	
	
	
	

	合  计
	应得　　　       分，实得　　　　　　　　分，得分率　　　　　　％

	施工单位
	设计单位
	监理单位
	项目法人（建设单位）
	质量监督机构

	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日


说明：

(1)检查数量 室外和屋面全数检查。室内按有代表性的自然间抽查10％， 且应包括附属房间及厅道等；
(2)评定等级标准 抽查或全数检查的点（房间）均符合相应质量检验评定合格标准的，评为四级；其中：有20％－49％的点（房间）达到优良标准者，评为三级；有50％－79％的点（房间）达到优良标准者，评为二级；有80％及其以上点（房间）达到优良标准者，评为一级。有不符合标准规定的点（房间）者，评为五级，并应处理。
(3)表中括号的标准分，表示工作量大时的标准分。
(4) 表中电梯的标准，是一台列的分，当为两台时，总分为10分，三台以上时总分为15分。

