

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

预制构件模板施工质量评定表
	分部工程名称
	
	模板工程量
	

	单元工程名称
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	项

类
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	主

控

项

目
	1.模板制作安装质量
	符合设计要求
	

	
	2.预埋件安装
	符合设计要求
	

	一

般

项

目
	检测项目
	设计值
	允许偏差

mm
	合格数点
	合格率

%

	
	1．长
	
	±5
	
	

	
	2．宽
	
	＋2～－5
	
	

	
	3．相邻两板面高差
	
	2
	
	

	
	4．表面平整
	
	3
	
	

	
	5．板面缝隙
	
	1
	
	

	
	6．预留孔洞位置
	
	10
	
	

	
	7．预埋件位置
	
	5
	
	

	
	8．梁、桁架拱度
	
	＋5～－2
	
	

	检测结果
	共检测     点，其中合格      点，合格率      %

	评定意见
	质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                   年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                   年  月  日
	监理单位
	签名：            
年    月    日

	
	终检
	签名：                   年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



