

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

     预制构件预应力施工质量评定表
	分部工程名称
	
	预应力工程量
	

	单元工程名称
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	主控项目
	1.预应力材料质量
	符合设计要求和GB/T5224、GB/T14370规定
	

	
	2.张拉程序及工艺
	符合设计和施工技术方案要求
	

	
	3.张拉力控制
	符合设计要求。张拉实测伸长值与理论伸长值的相对允许偏差为±6%
	

	
	4.张拉或放张时混凝土强度
	符合设计要求。当设计无具体要求时，不应低于设计混凝土强度的75%
	

	
	5.后张拉施工灌浆与封锚
	符合设计要求
	

	
	检测项目
	设计要求
	质量要求
	合格数

点
	合格率

%

	一般项目
	1.预应力材料外观质量
	
	无污物、锈蚀、损伤和裂纹
	
	

	
	2.预应力筋制作安装
	
	采用砂轮机切割
	
	

	
	3.回缩值mm


	镦头锚具
	螺帽缝隙
	
	1
	
	

	
	
	
	每块后加垫板的缝隙
	
	1
	
	

	
	
	锥塞式锚具
	
	5
	
	

	
	
	夹片式锚具
	有顶压
	
	5
	
	

	
	
	
	无顶压
	
	6～8
	
	

	检测结果
	共检测     点，其中合格    点，合格率     %

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            
年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



