

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

混凝土拌和质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	检验日期
	年    月    日至     年    月    日

	项类
	检查项目
	质量标准
	检验结果

	
	
	合格
	优良
	

	主控项目
	最少拌和时间
	符合规范要求
	

	一般项目
	1.原材料称量符合规范要求的频率
	≥70%
	≥90%
	

	
	2.砂子饱和面干含水率≤6%的频率
	≥70%
	≥90%
	

	
	3.坍落度(Vc)合格率
	≥70%
	≥90%
	

	
	4.含气量合格率
	≥70%
	≥90%
	

	
	5.出机口温度合格率
	≥70%
	≥90%
	

	评定意见
	质量等级

	
	

	施工单位
	年   月   日
	监理单位
	年   月   日

	注1：单位工程名称：填写使用本批混凝土料的单位工程名称。

注2：检验日期：本批混凝土拌和物统计时段。

注3：检验结果：填写检查次数、实测值范围及合格组数。

注4：质量标准：一般按月（或季）评定混凝土拌和质量。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



