

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

预制构件钢筋施工质量评定表
	分部工程名称
	
	钢筋工程量
	

	单元工程名称
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	检验记录

	主控项目
	1.钢筋原材料质量
	符合设计要求
	

	
	2.钢筋加工质量
	符合设计和DL/T 5169要求
	

	
	3.钢筋安装质量
	符合设计和DL/T 5169要求
	

	一般项目
	检测项目
	设计值
	允许偏差
	合格数

点
	合格率

%

	
	1.帮条对焊接接头中心的纵向偏移
	
	0.5d
	
	

	
	2.两根钢筋的轴向曲折
	
	4o
	
	

	
	3. 焊缝
	高度
	
	－0.05d
	
	

	
	
	长度
	
	－0.5d
	
	

	
	
	宽度
	
	－0.1d
	
	

	
	
	咬边深度
	
	≤0.05d且≤1mm
	
	

	
	
	在2d长度上的表面气孔、夹渣
	
	不多于2个
	
	

	
	
	气孔、夹渣直径
	
	＜3mm
	
	

	
	4.同一受力钢筋间距的局部偏差
	板及墙
	
	±0.5d
	
	

	
	
	柱及梁
	
	±0.1间距
	
	

	
	5.同一排分布钢筋间距的偏差
	
	±0.1间距
	
	

	
	6.双排钢筋的排间距局部偏差
	
	±0.1排距
	
	

	
	7.箍筋间距偏差
	
	±0.1箍筋距
	
	

	
	8.保护层厚度
	
	±1/4净保护层厚
	
	

	
	9.钢筋起弯点位移
	
	20mm
	
	

	
	10.钢筋骨架
	高度
	
	±5mm
	
	

	
	
	长度
	
	±10mm
	
	

	检测结果
	共检测     点，其中合格    点，合格率     %

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            
年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



