

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

混凝土性能质量评定表
	单位工程名称
	
	混凝土设计指标
	

	混凝土总量
	
	检验单位
	

	检验日期
	年    月    日至     年    月    日

	项类
	检查项目
	质量标准
	检验结果

	
	
	优良
	合格
	

	主控项目
	1.设计龄期抗渗性
	满足设计要求
	

	
	2.抗压强度保证率   %
	无筋（或少筋）混凝土
	P≥80
	P≥85
	

	
	
	结构混凝土
	P≥90
	P≥95
	

	一般项目
	1.混凝土强度最低值
	≤C9020
	≥0.85设计龄期强度
	

	
	
	＞C9020
	≥0.90设计龄期强度
	

	
	2.设计龄期搞冻性合格率%
	80
	100
	

	
	3.设计龄期抗拉项目
	满足设计要求
	

	
	4.抗压强度标准差MPa
	≤C9020
	≤4.5
	＜3.5
	

	
	
	C9020～C9035
	≤5.0
	＜4.0
	

	
	
	＞C9035
	≤5.5
	＜4.5
	

	评定意见
	质量等级

	
	

	施工单位
	年   月   日
	监理单位
	年   月   日

	注1：单位工程名称：填写使用本批混凝土料的单位工程名称。

注2：混凝土总量和混凝土设计指标：填写本批检验资料所代表的混凝土总量（m3）及混凝土设计强度等级及其他性能指标要求。

注3：检验日期：本批混凝土试块性能统计时段。

注4：检验结果：填写检查次数、实测值范围及合格组数。

注5：抗压强度标准差：为28d抗压强度的统计值，其他性能以设计龄期试验结果为准。

注6：质量标准：一般按月（或季）分强度等级评定混凝土抗压强度、抗拉项目和强度标准偏差，当组数不足25组时可适当延长统计时段；一般按年评定混凝土的抗冻性和抗渗性。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



