

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

           排水设施安装质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称

部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	主控项目
	1孔口装置
	按设计要求加工、安装，并进行防锈处理，安装牢固，不得有渗水、漏水现象
	

	
	2.排水管通畅性
	  通畅
	

	一般项目
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	
	总检查点数
	合格点数
	合格率%

	
	1.排水孔（管）口位置偏差
	≤100mm
	
	
	

	
	2.坝体排水孔倾斜度
	≤4%
	
	
	

	
	3.基岩排水孔
	倾斜度偏差
	孔深≥8m
	≤1%
	
	
	

	
	
	
	孔深＜8m
	≤2%
	
	
	

	
	
	深度偏差
	±0.5%
	
	
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



