

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

岩石竖井（斜井）开挖单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	起止桩号
(高程)
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年    月   日

	项类
	检查项目
	质量标准
	检查记录

	主控项目
	1.开挖岩面或壁面
	无松动岩块、陡坎尖角，周边无不稳定块体
	

	
	2.不良地质处理
	符合设计要求
	

	
	3.竖井轴线
	符合规范要求
	

	一般项目
	检测项目
	设计值
	允许偏差
cm
	实测值
cm
	合格点数
	合格率%

	
	1.无结构要求或无配筋预埋件等
	底部标高
	
	-10  +20
	
	
	

	
	
	径向
	
	-10  +25
	
	
	

	
	
	侧墙
	
	-10  +25
	
	
	

	
	
	开挖面不平整度
	
	15
	
	
	

	
	2.有结构要求或有配筋预埋件等
	底部标高
	
	0  +20
	
	
	

	
	
	径向
	
	0  +25
	
	
	

	
	
	侧墙
	
	0  +25
	
	
	

	
	
	开挖面不平整度
	
	15
	
	
	

	
	3.半孔率%
	岩性特征
	实测值

	
	4.声波检测(需要时采用)
	声波降低率小于10%，或达到设计要求声波只以上
	
	

	检验结果
	主控项目
	

	
	一般项目
	共检测        点，其中合格       点，合格率      %

	评   定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施

工

单

位
	初检
	签名：                   年   月   日
	监

理

单

位
	签名：

            年    月    日

	
	复检
	签名：                   年   月   日
	
	

	
	终检
	签名：                   年   月   日
	
	

	注：“＋”为超挖，“－”为欠挖


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



