

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

            混凝土外观质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称

部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	优良
	合格
	

	主控项目
	1.形体尺寸及表面平整度
	符合设计要求
	局部稍超出规定，但累计面积不超过0.5%，经处理符合设计要求
	

	
	2.露筋
	无
	无主筋外露，箍、副筋个别微露，经处理符合设计要求
	

	
	3.深层及贯穿裂缝
	无
	经处理符合设计要求
	

	一般项目
	1.麻面
	无
	有少量麻面，但累计面积不超过0.5%，经处理符合设计要求
	

	
	2.蜂窝空洞
	无
	轻微、少量、不连续，单个面积不超过0.1m2,深度不超过骨料最大粒径，经处理符合设计要求
	

	
	3.碰损掉角
	无
	重要部位不允许，其它部位轻微少量，经处理符合设计要求
	

	
	4.表面裂缝
	无
	有短小、不跨层的表面裂缝，经处理符合设计要求
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                   年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                   年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                   年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



