

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

      坝体接缝灌浆单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	各项检测结果

	主控项目
	1.灌区封闭、管路和缝面畅通情况
	无外漏，管路和缝面畅通，两根排气管单开出水量宜大于25L/min
	

	
	2.排气管出浆密度
	两根排气管均出浆，其出浆密度均大于1.5g/cm3
	

	
	3.排气管管口压力
	两根排气客均有压力，其中一根压力已达到设计压力的50%以上
	

	
	4.灌浆记录
	齐全、准确、清晰
	

	一般项目
	1.管路及缝面冲洗
	冲洗时间和压力符合设计要求，回水清净
	

	
	2.浆液浓度变换及结束标准
	符合设计要求
	

	
	3.缝面增开度变化
	符合设计要求
	

	
	4.有无串漏浆现象
	基本无串漏浆，或虽稍有串漏（小于25 L/min），经处理后，不影响灌浆质量
	

	
	5.中断等特殊情况处理
	无中断，或虽有中断但处理及时，措施合理，经检查分析尚不影响灌浆质量
	

	本单元工程的主控项目     %符合标准，一般项目     %符合标准

	单元工程效果检查
	检查孔压水试验结果：

	
	检查孔芯样情况：

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            
年    月    日

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	注：各项检测结果凡可用数据表示的均应填写数据，不便用数据表示的可用符号表示，“√”表示“符合质量标准”；“×”表示“不符合质量标准”。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



