

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

钻孔灌注桩单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
	
	检验日期
	年    月   日

	项类
	检查项目
	质量标准
	各孔检测结果（孔号）

	主控项目
	1钻孔
	孔位偏差
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	孔深
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	孔底沉渣厚度
	端承桩≤50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	摩擦桩≤150mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2钢筋笼制作
	主筋间距偏差
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	长度偏差
	±100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.混凝土浇筑
	导管埋深
	≥2m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土上升速度
	≥2m/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.混凝土性能
	混凝土抗压强度
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工记录、图表
	齐全.准确.清晰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1钻孔
	孔斜率
	＜1%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	孔径偏差
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2钢筋笼制作
	箍筋间距偏差
	±20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	直径偏差
	±10mm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋笼安放
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.混凝土浇筑
	浇筑最终高度
	水下浇筑时应高于设计桩顶浇筑高程30cm以上，非水下浇筑时应符合设计桩顶浇筑高程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	充盈系数
	>1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.混凝土性能
	混凝土配合比
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土坍落度
	水下灌注桩16cm-22cm，干孔施工7cm-10cm，或符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各桩质量评定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程共有灌注桩        根，其中优良灌注桩     根，优良率    %

	检查孔钻孔取芯和荷载试验等检查结果：

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施工单位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	  注1：各桩检测结果凡可用数据表示的均应填写数据。不便使用数据表示的可以用符号表示，“√”表示“符合质量标准”；“X”表示“不符合质量标准”。

注2：各桩质量评定用符号表示，“O”表示优良；“√”表示合格；“X”表示不合格。    


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



