

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

         模板工序质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	外露表面
	隐蔽内面
	总检查

点数
	合格

点数
	合格率

(%)

	主控项目
	1.稳定性、刚度和强度
	符合模板设计要求
	
	
	

	
	2.结构物边线与设计边线
	外模板
	0，-10mm
	15mm
	
	
	

	
	
	内模板
	+10mm，0
	
	
	
	

	
	3.结构物水平截面内部尺寸
	±20mm
	
	
	

	
	4.承重模板标高
	+5mm，0
	
	
	

	一般项目
	1.模板平整度
	相邻两板面高差
	2mm
	5mm
	
	
	

	
	
	局部不平(用2m直尺检查)
	5mm
	10mm
	
	
	

	
	2.板面缝隙
	2mm
	2mm
	
	
	

	
	3.模板外观
	规格符合设计要求，表面光洁、无污物
	
	
	

	
	4.脱模剂
	质量符合标准要求，涂抹均匀
	
	
	

	
	5.预留空洞
	中心线位置
	5mm
	
	
	

	
	
	截面内部尺寸
	+10mm，0
	
	
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施

工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	注1：外露表面、隐蔽内面系指相应模板的混凝土结构物表面最终所处位置。

注2：高速流水区、流态复杂部位、机电设备安装部位的模板，除参照表中要求外，还必须符合有关专项设计的要求。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



