

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

   基础排水单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
	
	检验日期
	年    月   日

	项类
	检查项目
	质量标准
	各孔（槽）检测结果（孔号）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主控项目
	1孔深
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2终孔高程或孔深
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.管(槽板)接头，管(槽板)与岩石接触
	密合不漏水，管（槽）内干净
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1.孔口平面位置位偏差
	≤20cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.偏斜率
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.钻孔冲洗
	孔壁清洁，孔底残留厚度不大于20cm  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.孔内保护装置(需设孔内保护时）
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.孔口装置
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各孔(槽)质量评定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程共有排水孔(槽)        个，其中优良排水孔(槽)       个，优良率    %

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施

工

单

位
	初检
	签名：                     年  月  日
	监

理

单

位
	签名：

            年    月    日

	
	复检
	签名：                     年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                     年  月  日
	
	

	注1：各孔(槽)检测结果凡可用数据表示的均应填写数据。不便使用数据表示的可以用符号表示，“√”表示“符合质量标准”；“X”表示“不符合质量标准”。

注2：各孔(槽)质量评定用符号表示，“O”表示优良；“√”表示合格；“X”表示不合格。


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



