

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

        内部观测仪器安装质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称

部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	主控项目
	1.一期及其附件的数量、规格、尺寸
	符合设计要求
	

	
	2.仪器安装定位及方法
	符合设计和DL/T5178要求
	

	
	3.仪器的重新率定或检验
	按DL/T5178的规定进行，且合格
	

	
	4.仪器的电缆连接
	采用专用电缆和硫化仪硫化，接地绝缘、不透气、不渗水
	

	
	5.电缆过缝保护
	  符合设计要求
	

	一般项目
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	
	
	
	总检查点数
	合格点数
	合格率%

	
	1.仪器电缆的编号
	每个仪器在电缆上编号不得少于3处，每20m处一个编号
	
	
	

	
	2.仪器周边混凝土浇筑
	剔除粒径大于40mm的骨料，再振捣密实
	
	
	

	
	3.电缆与施工缝的距离
	≥15cm
	
	
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



