

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

       伸缩缩材料安装质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称

部位
	
	高程、桩号
	

	项类
	检查项目
	质量标准
	质量评定

	主控项目
	1伸缩缝缝面
	平整、洁净、干燥、外露铁件应割除；其高度不得低于混凝土收仓高度
	

	
	2.铺设材料质量
	  符合设计要求
	

	一般项目
	1.涂敷沥青料
	涂刷均匀平整、与混凝土黏结紧密，无气泡及隆起现象
	

	
	2.粘贴沥青油毛毡等嵌缝材料
	铺设厚度均匀平整，牢固，拼装紧密
	

	
	3.铺设预制油毛毡板或其它材料
	铺设厚度均匀平整，牢固，相邻块安装紧密平整，无破损
	

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施
工

单

位
	初检
	签名：                    年  月  日
	第    次验收合格

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：            

年    月    日


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



