

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

混凝土防渗墙单元工程质量等级评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称
	
	检验日期
	年    月   日

	项类
	检查项目
	质量标准
	各孔检测结果（孔号）

	主控项目
	1造孔
	槽孔孔深
	不小于设计孔深
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	孔斜率
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2清孔
	接头刷洗
	刷子钻头上不带泥屑，孔底淤泥不再增加
	

	
	
	孔底淤泥
	≤10cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3混凝土浇筑
	导管埋深
	≥1m
	

	
	
	混凝土上升速度
	≥2m/h，或符合设计要求
	

	
	4.施工记录、图表
	齐全.准确.清晰
	

	
	1.造孔
	孔位中心偏差
	≤3cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	槽孔宽度
	符合设计要求(包括接头搭接厚度)
	

	
	2.清孔
	孔内泥浆密度
	黏土泥浆
	≤1.3g/cm3
	

	
	
	
	膨润土泥浆
	≤1.15g/cm3
	

	
	
	孔内泥浆黏度
	黏土泥浆
	≤30s
	

	
	
	
	膨润土泥浆
	32s-50s
	

	
	
	孔内泥浆含砂量
	黏土泥浆
	≤10%
	

	
	
	
	膨润土泥浆
	≤6%
	

	
	3.钢筋笼下设
	钢筋笼安放，预埋件安装，仪器埋设
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.混凝土浇筑
	导管布置
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	槽内混凝土面高差
	≤0.5m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	浇筑最终高度
	高于设计要求50cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.混凝土性能
	混凝土配合比
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土坍落度
	18cm-22cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土扩散度
	34cm-40cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	抗压强度、抗渗等级、弹性模量等
	符合设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本单元工程主副孔共有        个，主控项目    %符合标准，一般项目     %符合标准

	单元工程效果检查
	检查孔注水试验渗透系数K=      cm/s；或钻孔压水试验透水率q=      Lu

	
	其他：

	评  定  意  见
	单元工程质量等级

	
	

	施工单位
	初检
	签名：                    年  月  日
	监理单位
	签名：

年    月    日

	
	复检
	签名：                    年  月  日
	
	

	
	终检
	签名：                    年  月  日
	
	

	注1：各孔检测结果凡可用数据表示的均应填写数据。不便使用数据表示的可以用符号表示，“√”表示“符合质量标准”；“X”表示“不符合质量标准”。

注2：单元工程效果检查中的“其他”一栏中可以填写检查孔的岩芯情况，无损检测情况，坝(堰、堤) 下游量水堰渗水量或坝（堰、堤）下游测压管内水位在施工前、后变化等检查结果。



咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

[image: image1.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



