附件1

 大坝安全鉴定报告书

         水 库 名 称：                     
          鉴定评价单位：                        

鉴定审定部门：                        

         鉴 定 时 间：       年    月    日
填 表 说 明

      一、工程概况：应填明水库建设时间、规模及功能，续建、加固情况；工程现状、规模、防洪标准及特征水位，枢纽主要建筑物组成及其特征参数，运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。 

二、现场安全检查：填明现场安全检查的主要结果，客观反映工程存在的主要安全问题，特别是严重的运行异常表现。

三、工程质量评价：填明施工质量是否达到设计要求，总体施工质量的评价，运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果，反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价：反映主要运行及管理情况，历史最高蓄水时的大坝运行情况，历年出现的主要工程问题及处理情况，水情及工程监测、交通、通讯等管理条件。

五、防洪标准复核：应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法，主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果，指出水库大坝现状实际抗御洪水能力，及与标准的比较。

六、结构安全评价：根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果，填明大坝是否存在危及安全的变形，大坝抗滑是否满足规范要求，近坝库岸是否稳定，混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

七、渗流安全评价：根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果，填明大坝运行中有无渗流异常，各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求，坝基扬压力是否满足设计要求等。

八、抗震安全复核：根据《全国地震参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度，土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性；重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性；拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性；以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价：是否做了检测，填明金属结构锈蚀程度，复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求，闸门启闭能力是否满足要求，紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题；根据现场安全检查及大坝安全评价结果，归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论：应根据现场安全检查和大坝安全分析评价结果，结合专家判断作出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求，指出水库大坝存在的主要安全问题，结论要明确。

十二、大坝安全类别评定：根据大坝安全鉴定结论，对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准，评定大坝安全类别。

	水库名称
	
	所在地点
	

	所在河流
	
	总库容
	

	水库管理单位
	
	鉴定组织单位
	

	鉴定承担单位
	
	鉴定审定部门
	

	工程概况：




	大坝现场安全检查


	

	大坝安全分析评价
	工程质量评价


	

	
	运行管理评价


	

	
	防洪标准复核


	

	
	结构安全评价
	


	大坝安全分析评价
	渗流安全评价


	

	
	抗震安全复核


	

	
	金属结构安全评价


	

	工程存在的主要问题：




	大坝安全类别评定：

	对运行管理或除险加固的意见和建议：



	安全鉴定结论：

专家委员会主任或鉴定小组组长（签名）：




                     水库大坝安全鉴定专家委员会（小组）成员表
填报单位：                                                                                        填表时间：          年    月    日

	姓 名
	委员会（小组）

职务
	工作单位
	职 称
	职 务
	从事专业
	签  名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	鉴定组织单位意见：

负责人（签名）：                 单位（印章）：                    年     月     日


	鉴定审定部门意见：

负责人（签名）：                      单位（印章）：                    年     月    日




1
2

