建设工程教育网（www.jianshe99.com）


水利水电工程

排水工程单元工程质量评定表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	评定日期
	年    月    日

	项次
	保证项目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	1
	布置位置、断面尺寸，石料的软化系数、抗冻性、抗压强度、几何尺寸
	满足设计要求
	

	2
	渗透系数（或排水能力）
	符合设计要求
	

	3
	基底处理
	按设计进行夯实处理，滤孔和接头部位的反滤层，减压井回填，垂直度，水平排水应按设计要求和《施工规范》施工，坝外排水管接头不漏水
	

	4
	减压井的钻孔
	符合《施工规范》规定
	

	项

次
	基本

项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	合格
	优良

	1
	堆石或                                                            砌石体
	上下层面基本无水平通缝，靠近反滤层的石料宜内小外大，相临两段堆石缝为逐层错缝，露于表面的砌石平砌，较平整
	上下层面碾压接合良好，无水平通缝，靠近反滤层的石料为内小外大，相临两段堆石缝为逐层错缝，无垂直通缝，露于表面的砌石为平砌，平整美观
	
	
	

	2
	每层厚度                                
	每层厚度偏小值不大于设计厚度的15%
	偏小值不大于设计厚度的15%
	
	
	

	3
	干密度
	合格率≥90%，且不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98倍
	合格率≥95%，且不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98倍
	
	
	

	项

次
	允许偏差

项目
	设计值
	允许偏差（㎝）
	实    测     值
	合格数

（点）
	合格率

（%）

	
	
	
	干砌
	浆砌
	
	
	

	1
	表面平整度
	　
	±5
	±3
	
	
	

	2
	顶标高
	　
	±3
	±2
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合        标准，其中有    项符合    标准；允许偏差项目各项实测点合格率分别为      %、    %
	

	施工单位
	年    月    日
	建设

（监理）

单位
	年    月    日



























































































































































PAGE  
1
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

